Nama	: Irviani Syaiful Putri

NPM	: 09.2020.1.00693

QUIS 1 DESAIN IPAL

- Soal 1

- Contoh-contoh diagram alir tahapan pengolahan air limbah

Gambar 1. https://2.bp.blogspot.com/-Sk-e2WfxLP4/WpCl9ElE3iI/AAAAAAAAEwo/46teVepC77g1X3GZJ6_tAxF37Hh7ymX1ACLcBGAs/s1600/IPAL.png

Gambar 2. https://materikimia.com/wp-content/uploads/2019/02/Skema-IPAL-Instalasi-Pengolahan-Air-Limbah.jpg

Gambar3. https://th.bing.com/th/id/R.199c683b4bae6fabc13af4ec47fe87ef?rik=ytWaqxqZ6gSkEA&riu=http%3a%2f%2f3.bp.blogspot.com%2f-3MsjAYKSE7M%2fUYi8SiBHmUI%2fAAAAAAAAAQY%2f1it9qygqpf8%2fs1600%2fpengolahan-limbah-industri-percetakan.jpg&ehk=6wo%2b1BAhFzyKLOGaNOArtzlK5Qg%2b9aSvUTrZkAtMiao%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0

- Contoh-contoh tata letak bangunan/layout instalasi pengolah air limbah

Gambar 1. https://th.bing.com/th/id/OIP.SuIi6dfCHJFypSaV6kEIkwHaEK?pid=ImgDet&rs=1

gambar 2. https://th.bing.com/th/id/R.ac9e54adf583af547a5c0fdf856e6bfb?rik=O9PGcVMgqIUK%2bQ&riu=http%3a%2f%2fmedia-1.web.britannica.com%2feb-media%2f55%2f23955-004-2C395C6A.jpg&ehk=qn8aJ5ksvB2rWnfrV98XJ1xFFbe2169Tm77FeE47%2b%2bU%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0

Gambar 3. https://i.pinimg.com/736x/c8/37/40/c83740243b7db4b583495997f383a9e4--drinking-water.jpg

- Contoh-contoh unit bangunan equalisasi/sumur pengumpul instalasi pengolah air limbah

Gambar 1. https://th.bing.com/th/id/R.ce7592ae8251579093db201f3f9f8d5d?rik=PSlQbNAEhwwBUw&riu=http%3a%2f%2f4.bp.blogspot.com%2f_JL-HawAeuYM%2fSzoJQ2ZUy6I%2fAAAAAAAAAIE%2fpA4JL-8UHGI%2fs320%2fa.jpg&ehk=1hpbsdlacEh0%2fpvb0lAMixxSN7V023GxskMFpC8vp80%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0

Gambar 2. https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_640/v1550886466/kqrfvxsasfvbacotqxrw.jpg

Gambar 3. https://www.researchgate.net/profile/Diana-Rahmawati-3/publication/345505561/figure/fig1/AS:955645889089539@1604855143919/Desain-alat_Q640.jpg

- Contoh-contoh unit bangunan grit chamber instalasi pengolah air limbah

Gambar 1. https://i2.wp.com/theconstructor.org/wp-content/uploads/2019/10/Grit-Chamber.jpg?fit=731%2C538&ssl=1

Gambar 2. https://th.bing.com/th/id/R.f7de65b6fecb585ff94822ab21a72118?rik=pry67BSw9JPR9g&riu=http%3a%2f%2fwww.huber.de%2ffileadmin%2f_processed_%2f4%2f8%2fcsm_skizze_vormax_01_c4f77975ff.jpg&ehk=QnO7CKjKgIusSaNQ6%2bi32xiOp88OgNmZuHY32e89dNw%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0

Gambar 3. https://mytinycozyspace.files.wordpress.com/2013/10/11-vortex-grit-chamber.jpg

- Soal 2

- Desainlah bangunan horizontal flow grit chamber

Perhitungan Grit Chamber IPAL

- Debit air limbah	= 600 L/detik

= 0,6 m3/detik

- Direncanakan 2 unit grit chamber (beroperasi bergantian)

- Lebar unit (l) diasumsikan 0,75 meter

- Kecepatan horizontal (Vh)	= 0,4 m/detik

- Asumsi partikel grit:

- Partikel grit berukuran 100 mesh

- Kecepatan settling (Vs)	= 0,8 m/menit = 0,013 m/detik

- Spesific gravity (Sg)	= 2,65

- Koefisien k	= 0,05

- Koefisien f	= 0,02

- Viskositas	= 0,8975 × 10-6 m2/detik pada suhu 25°C

- Berat jenis air (ρ) = 1.000 kg/m3

- Dimensi bak

- Cross area (Ac)

- debit atau Q tidak dibagi dua karena penggunaan unit secara bergantian

- Ac	=  QVh

=  0,6 m3/detik0,4 m/detik

= 1,5 m2

- Kedalaman (h)

- Ac		= l × h

2 m2	= 0,75 m × h

- h		=  1,5  m20,75 m

= 2 m

- Panjang grit chamber (p)

Panjang (p)	=  Vh × hVs

=  0,3 m/detik ×2 m0,013 m/detik

= 46,1 meter

- Surface area (AS)

AS	= p × l

= 46,1 m × 0,75 m

= 34 m2

- Waktu detensi (td)

- td	=  volumeQ

=  46,1 m × 0,75 m × 1,5 m0,6 m3/detik

= 86,4 detik

- td < 60 maka dilakukan perubahan pada dimensi bak:

panjang	= 50 m

lebar	= 30 m

kedalaman	= 15 m

- td	=  volumeQ

=  50 m × 30 m × 15 m0,103 m3/detik

= 1730 detik

- Kecepatan scouring (VSC)

- VSC	= 8k Sg-1d ×gf12

= 8 × 0,05 2,65-1 0,02 × 9,810,0212

= 2,54 m/detik

- VSC > Vh (OK)

- Grit Storage

- Q air limbah	= 0,6 m3/detik × 86400

= 51.840 m3/hari

- Tes lab	= 0,01 liter pasir perhari per 1 m3

- Q grit	=  10-2 ltm3  × 10-3 m3lt ×51.840 m3hari

= 0,09 m3/hari

Pembersihan dilakukan setiap hari dengan volume total pasir adalah 0,09 m3/hari

- Perencanaan volume dan dimensi ruang pengumpul grit

Gambarkan hasil desain perhitungan saudara